# 水能发电调研报告主题

##### 问：水力发电有什么优点和缺点？

答：优点

1、水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易。由于利用自然水流，受自然条件的影响较大。水力发电往往是综合利用水资源的一个重要组成部分，与航运、养殖、灌溉、防洪和旅游组成水资源综合利用体系。

2、水力发电是再生能源，对环境冲击较小。除可提供廉价电力外， 还有下列之优点：控制洪水泛滥、提供灌溉用水、改善河流航运，有关工程同时改善该地区的交通、电力供应和经济，特别可以发展旅游业及水产养殖。

缺点

1、 因地形上之限制无法建造太大之容量。单机容量为300MW左右。

2． 建厂期间长，建造费用高。

3、因设于天然河川或湖沼地带易受风水之灾害，影响其他水利事业。电力输出易受天候旱雨之影响。

4、建厂后不易增加容量。

5、生态破坏：大坝以下水流侵蚀加剧，河流的变化及对动植物的影响等改羡。

扩展资料：

水力发电的分类

1、按照水源的性质，可分为：常规水电站，即利用天然河流、湖泊等水源发电。抽水蓄能电站，利用电网负荷低谷时多余的电力，将低处下水库的水抽到高处上存蓄，待电网负荷高峰时放水发电，尾水收集于下水库。

2、按水电站的开发水头手段，可分饥桐为：坝式水电站、引水式水电站和混合式水电站三种基本类型。

3、按水电站利用水头的大小，可分为：高水头（70米以上）﹑中水头（ 15-70米）和低水头（低于15米核肢拍）水电站。

4、按水电站装机容量的大小，可分为：大型﹑中型和小型水电站。一般装机容量5 000kW以下的为小水电站，5 000至10万kW为中型水电站，10万kW或以上为大型水电站，或巨型水电站。

- 参考资料来源：

##### 问：水力发电的经济优势是什么？

- 答：水力发电的主要优和穗拿势是可以排除燃料的成本。水电站运行的成本几乎不受石油、天然气和煤炭等化石燃料价格上涨的影响。由于水力发电不需要燃料，所以燃料就对此类发电站显得并不重要。水力发电站的经济寿命比烧燃料的发电厂更长，世界上有一些建于50～100年前的水力发电站依然在运行。由于水力发电站多为自动运行且在正常运行情况下所需的工作人员较少，所以，此类发电站的运营劳动力的成本往往较低，如唤搭果在此类基础上建造水力发电站，就可能相对降低大坝建造的成本，也为大坝的运营费用增加了有用的红利。计算表明，中国的三峡大坝经过5～8年的发电，就族雀能收回大坝建设的投资。

##### 问：水为什么能发电

答：利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电能。利用水力(具有水头)推动扒纯手水力机械(水轮机)转动，将水能转变为机械能，如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来，这时机械能又转变为电能。

水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能，再转变成电能的过程。因水力发电厂所发出的电力电压较低，要输送给距离较远的用户，就必须将电压经过变压器增高，再由空架输电线路输送到用户集春嫌中区的变电所，最后降低为适合家庭用户、工厂用电设备的电压，并由配电线输送到各个工厂及家庭。

扩展资料

开发利用水体蕴藏的能量的生产技术。天然河道或海洋内的水体，具有位能、压能和动能三种机械能。水能利用主要是指对水体中位能部分的利用。水能开发利用的历史也相当悠久。

早在2000多年前，在埃及、中国和印度已出现水车、水磨和水碓等利用水能于农业生产。18世纪30年代开始有新型水力站。随着工业发展，18世裤稿纪末这种水力站发展成为大型工业的动力，用于面粉厂、棉纺厂和矿石开采。但从水力站发展到水电站，是在19世纪末远距离输电技术发明后才蓬勃兴起。

水能利用的另一种方式是通过水轮泵或水锤泵扬水。其原理为将较大流量和较低水头形成的能量直接转换成与之相当的较小流量和较高水头的能量。虽然在转换过程中会损失一部分能量，但在交通不便和缺少电力的偏远山区进行农田灌溉、村镇给水等，仍不失其应用价值。

20世纪60年代起水轮泵在中国得到发展，也被一些发展中国家所采用。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

答：河水能发电，海水也能发电。

利用潮汐就能发电。潮汐电站和河流上的水利陵举发电站是一个原理。人们在靠海的河口或海湾处建造一条大坝，在大坝中间装上水轮发电机组。在涨潮的时候，潮水从海洋通过大坝流进河口或海湾，带动水轮发电机发电；退潮时海水又在流回海洋时，从相反的方向再次带尺册碧动水轮机发出电来。这种潮汐电站比建在河流上的水电站发电功率稳定，因为它不受洪水和干旱的影响。

海上是无风三尺浪，海浪也是一种能量，不过要把海浪的能量转换成电能，比水力发电要困难得多。20世纪70年代，日本研制成了第一台波力发电装置。英国还有一艘驳船上安装了这种发电机。

- 利用海水表层和深层温度的差别，也可以发电。这样的发电装置和火力发电站类似：水蒸气推动汽轮机，汽轮机带动发电机就发出电来了。表层海水温度高，作为蒸汽机的热源，姿李而深层的低温海水就是冷却废汽的冷源。美国已在夏威夷附近建成了试验性的海水温差发电站。利用20℃的温差发出了50千瓦的电力。

- 答：水是能量的介质。当水有有了高度差，就具备虚槐了势能。一水从高处流下冲转水轮机，就把重力能转换成机差橘友械能。伍森机械能通过带动发电机发电水能被转化为电能。

本文来源: https://www.kwenxian.cn/article/9eb0f60dbf895cb2bfa70984.html